## Slide 1: tividades em sala (8)
Medida indireta de potência
Base teórica de circuitos. Potência, corrente e tensão elétrica.
Montagem e medidas.
Obtenção dos resultados.
Análise.

## Slide 2: Atividades 7 - Medida indireta de potência
Rede elétrica: 127volts (nominal).
Lâmpada: 100W (potência nominal) /127volts.
P(potência: Watts)= V(tensão: Volts) *I (corrente: Ampères).
P= V * I :  I=P/V
LEI DE OHM V = R *I ; ONDE R : (resistência: ohm)
EXEMPLO: LÂMPADA
I= P/V = 100/127 = 0,79 Ampères.
R = V/I = 127/0,79= 160,76 OHMs(161 OHMs).

## Slide 3: Lei de Ohm
Para visualizar o que significa a lei de Ohm imagine um circuito básico, representado na figura 1.
Temos um gerador corrente(G), que pode ser uma pilha de lanterna ou bateria de um carro, pro exemplo.
Este gerador está ligado através de um condutor (fio) a uma resistência (R) que pode ser algo como um aquecedor de ambiente ou uma lâmpada incandescente.
Este esquema vai fazer com que circule uma corrente elétrica (I) no condutor (em azul) indo do polo positivo para o negativo.

## Slide 4: Resistor

## Slide 5: Capacitor

## Slide 6: Indutor - Bobinas

## Slide 7: Fator de potência
Em circuitos reativos a corrente começa a passar defasada em relação ao instante da aplicada a tensão. Devido a este fenômeno, a potência dissipada é sempre menor que a multiplicação da tensão pela corrente
Num circuito reativo a potência é igual a P = U * I * FP, onde:
P = Potência efetivamente dissipada. Medida em Watt (W)
U = Tensão aplicada no circuito, em Volt (V)
I = Corrente que atravessa o circuito. Medida em Ampère
FP = Fator de potência, que não tem unidade, é apenas um número, também chamado de "Cosseno de Fi".
"Fi", no caso acima, designa a diferença entre as fases da tensão e corrente.

## Slide 8: Multímetro

## Slide 9: Amperímetro de alicate

## Slide 10: Medida de corrente

## Slide 11: Medição de corrente com alicate

## Slide 12: Medição direta de corrente

## Slide 13: Medição indireta de corrente

## Slide 14: Aumento de potência

## Slide 15
Método utilizado no experimento.
Medir a tensão no resistor:
Valor do resistor:
Valor da tensão medida:
Valor calculado para a corrente:
Valor da potência:

## Slide 16: Diagrama do experimento

## Slide 17: Repetição do experimento
Resultados obtidos: